## sheet1
耗材名称 | 项目编号 | 参考规格 | 使用科室 | 单位 | 备注
临时心脏起搏电极导线 | 602105088 | 各规格 | 心血管介入室 | 个 | 将起搏器发出的电流信号传输至心脏，报名商品需适配百多力欧洲股份公司-体外起搏器-Reliaty
生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 601060900 | 各规格 | 心血管介入室 | 根 | 用于冠状动脉介入，该支架在释放药物抑制再狭窄并完成血管支撑后，可逐步被人体吸收。
切割球囊导管 | 602104980 | 各规格 | 心血管介入室 | 条 | 用于冠状动脉介入，对靶病变处的钙化或纤维化斑块进行纵向切割，并同时实施低压定向球囊扩张.
冠状动脉棘突球囊导管 | 602105129 | 各规格 | 心血管介入室 | 根 | 用于冠状动脉介入，通过球囊扩张使分布于球囊表面的棘突元件嵌入血管壁斑块，对病变组织进行物理性切割与斑块修饰处理。
微导管 | 602120772 | 各规格 | 心血管介入室 | 根 | 用于冠状动脉介入，导引导丝、输送介入器械以及注射药物。
双腔微导管 | 602120774 | 各规格 | 心血管介入室 | 根 | 用于冠状动脉介入，借助独立双腔通道分别或同时完成导引导丝通过、介入器械输送以及药物的注入
血栓抽吸导管套件 | 602120779 | 各规格 | 心血管介入室 | 根 | 用于冠状动脉介入，通过负压抽吸方式将血管内的血栓或栓塞物吸出体外。
磨头导管和推进器 旋磨磨头推进器一体化导管 | 602120786 | 各规格 | 心血管介入室 | 套 | 适用于波士顿科学医疗科技（上海）有限公司-旋磨系统-ROTAPRO。用于冠状动脉介入治疗，推送旋磨磨头至靶病变位置，并通过旋转磨头对钙化斑块进行机械性磨削处理。
一次性使用血管内成像导管 | 602104986 | 各规格 | 心血管介入室 | 条 | 适用于雅培医疗用品（上海）有限公司-光学干涉断层成像移动系统-C408661。用于冠状动脉介入治疗，通过一次性成像导管向血管内发射近红外光并接收反射信号，获取靶血管的断层与三维影像数据。
主动脉内球囊导管及附件 | 602100120 | 各规格 | 心血管介入室 | 套 | 用于主动脉内球囊反搏术中，将球囊导管经外周动脉置入降主动脉，并通过附件连接至体外反搏控制装置，在心动周期中受控执行球囊的充气和放气动作。报名商品需适配德塔斯康医疗股份有限公司-主动脉反搏装置-CS100。
主动脉内球囊导管及附件 | 602100120 | 各规格 | 心血管介入室 | 套 | 用于主动脉内球囊反搏术中，将球囊导管经外周动脉置入降主动脉，并通过附件连接至体外反搏控制装置，在心动周期中受控执行球囊的充气和放气动作。报名商品需适配箭牌国际公司-主动脉反搏装置-IAP-0701。
导引延伸导管 | 601040662 | 各规格 | 心血管介入室 | 根 | 用于冠状动脉介入，在导引导管内建立同轴延伸通道，以便将球囊、支架或其他介入器械输送至靶病变位置。
压力微导管 | 601060770 | 各规格 | 心血管介入室 | 根 | 适用于深圳北芯生命科技股份有限公司-血流储备分数测量设备-C152301。用于冠状动脉介入，嵌套在导引导丝上，微导管通道实时测量靶血管远端的压力参数，并将生理信号传输至体外监测设备以评估血流动力学
支架定位系统 | 601040889 | 各规格 | 心血管介入室 | 盒 | 用于冠状动脉介入，通过物理标记或结构辅助术者将支架精准定位于靶病变位置，并配合支架释放操作。
导引导丝 | 602120785 | 各规格 | 心血管介入室 | 条 | 适用于波士顿科学医疗科技（上海）有限公司-旋磨系统-ROTAPRO。用于冠状动脉旋磨术中，作为旋磨磨头的承载与导向轨道，引导磨头通过靶病变段进行旋磨操作。
固有导丝冠脉刻痕球囊扩张导管 | 602120916 | 各规格 | 心血管介入室 | 根 | 用于冠状动脉介入，经导引导丝将刻痕球囊输送至靶病变位置，通过球囊扩张使表面刻痕元件对血管壁斑块进行物理性刻痕处理。
一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 602105337 | 各规格 | 心血管介入室 | 根 | 适用于健维医疗科技(无锡)有限公司-血管内冲击波治疗设备-IVLGCCDC。用于冠状动脉介入手术中，通过导管将脉冲式冲击波能量传递至靶血管壁的钙化斑块处，使冲击波作用于病变组织。
经导管二尖瓣夹系统 | 604162492 | 各规格 | 心血管介入室 | 套 | 用于经导管二尖瓣修复术中，通过输送系统将二尖瓣夹送至瓣膜病变部位，并对二尖瓣前叶和后叶进行捕获与夹合操作。
经导管二尖瓣夹系统-可操控导引导管 | 604162493 | 各规格 | 心血管介入室 | 套 | 用于经导管二尖瓣修复术中，建立从外周血管穿刺部位至二尖瓣靶病变位置的器械输送通道，并通过其可调弯功能辅助术者调整输送系统及二尖瓣夹的轴向与位置。
球囊扩张导管 | 601061072 | 各规格 | 心血管介入室 | 根 | 用于经导管心脏瓣膜介入，扩张心脏自体瓣膜。
经导管人工主动脉瓣膜置换系统 | 601060762 | 各规格 | 心血管介入室 | 套 | 用于经导管主动脉瓣置换术中，通过输送系统将人工主动脉瓣膜送至自体主动脉瓣病变位置，释放后以瓣架径向支撑力将瓣膜固定于主动脉瓣环处。
经导管主动脉瓣膜置换可回收输送系统 | 601061070 | 各规格 | 心血管介入室 | 套 | 用于经导管主动脉瓣置换术中，将人工主动脉瓣膜输送至靶位置并辅助释放，在瓣膜未完全释放前可实施回收与再次定位操作。
电极传送鞘管系统(带止血阀和灌注口) | 602105002 | 各规格 | 心血管介入室 | 套 | 用于心脏起搏器置入，经血管建立从体外至心腔内靶位置的器械输送通道，以传送起搏电极。
传送鞘管 | 602105022 | 各规格 | 心血管介入室 | 套 | 用于心脏介入，建立一个将无导线心脏起搏器送入心脏的输送通道。
食道支架 | 601040368 | 各规格 | 介入室 | 套 | 产品为一次性无菌介入用食道支架，适用于良恶性食管狭窄、食管瘘、吻合口狭窄、食管癌梗阻等扩张支撑与封堵治疗。
经皮导入器PAS-6-18 | 601040697 | PAS-6-18 | 介入室 | 套 | 适用于各类型穿刺引流术，细针穿刺减少出血风险
肝内穿刺活检针套装LABS-200 | 602103303 | LABS-200 | 介入室 | 套 | 临床适配适用：经颈静脉肝组织活检（肝硬化、肝炎、肿瘤）。
胸主动脉覆膜支架系统VAME3030C200TE | 604162575 | VAME3030C200TE | 介入室 | 套 | 适用于胸主动脉瘤、主动脉夹层等胸主动脉血管病变腔内隔绝治疗，为临床通用诊疗用途，涵盖临床主流常用直径、长度、锥度规格，适配不同患者血管解剖形态，规格区间宽泛；径向支撑力适中，贴壁性优良，抗弯折、抗移位能力满足临床需求；输送系统外径合理，整体通过性强，可顺利通过扭曲、狭窄入路血管，推送顺滑，适配常规介入手术通路。
胸主动脉覆膜支架系统VAMF3232C200TE | 604162576 | VAMF3232C200TE | 介入室 | 套 | 适用于胸主动脉瘤、主动脉夹层等胸主动脉血管病变腔内隔绝治疗，为临床通用诊疗用途，涵盖临床主流常用直径、长度、锥度规格，适配不同患者血管解剖形态，规格区间宽泛；径向支撑力适中，贴壁性优良，抗弯折、抗移位能力满足临床需求；输送系统外径合理，整体通过性强，可顺利通过扭曲、狭窄入路血管，推送顺滑，适配常规介入手术通路。
腹主动脉覆膜支架及输送系统CM26-100 | 601040717 | 支架主体各规格 | 介入室 | 套 | 适用于腹主动脉瘤、腹主动脉夹层腔内治疗，支架主体
腹主动脉覆膜支架及输送系统CL13-140 | 601040719 | 髂动脉延支各规格 | 介入室 | 套 | 适用于腹主动脉瘤、腹主动脉夹层腔内治疗，髂动脉延支
分叉型大动脉覆膜支架及输送系统AB261616-0904030-200010 | 604162479 | AB261616-0904030-200010 | 介入室 | 套 | 适用于腹主动脉瘤、腹主动脉夹层腔内治疗；结构：主体和髂支一体化
TIPS覆膜支架系统PTB085275W | 602103317 | PTB085275W | 介入室 | 套 | 适用于经颈静脉肝内门体分流术，用于肝硬化门静脉高压相关病症分流治疗，
外周球囊扩张导管（Passeo-14 2.5/140/150） | 602105396 | 适配0.014 英寸标准导丝系统各规格球囊 | 介入室 | 条 | 产品为一次性无菌外周球囊扩张导管，适配0.014 英寸标准导丝系统，用于外周动脉、膝下动脉、血管狭窄闭塞病变经皮腔内成形术。
外周球囊扩张导管 | 602100068 | 适配0.018 英寸标准导丝系统各规格球囊 | 介入室 | 条 | 产品为一次性无菌外周球囊扩张导管，适配0.018 英寸标准导丝系统，用于外周动脉、膝下动脉、血管狭窄闭塞病变经皮腔内成形术。
灌注系统5F*20cm | 602103137 | 各规格 | 介入室 | 套 | 产品为一次性无菌溶栓导管灌注系统，用于外周血管、深静脉、动脉闭塞等病变经导管局部溶栓药物灌注、持续给药、血栓溶解治疗。
导引导管M001198260 | 602105001 | M001198260 | 介入室 | 条 | 建立导管通路和抽取血栓
微导管 | 601040682 | 各规格 | 介入室 | 根 | 用于外周血管、肿瘤介入等超选择血管造影及灌注给药、栓塞治疗
血栓去除术装置(导管) | 602104968 | 各规格 | 介入室 | 套 | 适用于动静脉血管内新鲜血栓、陈旧性血栓清除，用于外周血管、深静脉等血栓病变介入疏通治疗
外周斑块切除系统（TH-LX-M） | 602104964 | TH-LX-M | 介入室 | 套 | 适用于下肢等外周动脉血管粥样硬化斑块切除、管腔开通
支持导管CXI-2.6-18-150-P-NS-0 | 602103520 | 各规格 | 介入室 | 套 | 用于髂、股、腘、膝下动脉闭塞、长段CTO及严重钙化/迂曲病变的腔内开通，提供导丝支撑、辅助器械输送
腔静脉滤器（IGTCFS-65-2-UNI-FT-CELECT-PT） | 602103527 | 各规格 | 介入室 | 套 | 预防肺动脉栓塞。核心通用技术参数置入入路：可经股静脉、颈静脉双侧入路置入，适配常规手术通路。回收设计：可回收型滤器顶端设有标准通用回收钩，适配市面通用腔静脉滤器回收器械，不设置专属回收接口、特殊回收点位；回收期>30天。
腔静脉滤器回收器械(GTRS-200-RB) | 602100056 | GTRS-200-RB | 介入室 | 个 | 用于下腔静脉可回收滤器经皮回收，适配经颈静脉 / 股静脉入路，兼容国产 + 进口主流品牌滤器。
外周动脉导丝stiff 0.018*300cm | 602100070 | 各规格 | 介入室 | 条 | 为一次性无菌介入用外周动脉导丝，适用于外周血管、肿瘤介入通路建立、长鞘交换、迂曲钙化血管支撑及导管器械输送。可用于交换、支撑、通路建立，至少包含0.014inch、0.018inch。
导丝（THSF-35-260-AUS1） | 602103336 | THSF-35-260-AUS1 | 介入室 | 条 | 配合导管、鞘管、支架、球囊等工作，起强支撑作用
可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 602103157 | 各规格 | 介入室 | 套 | 产品为一次性无菌可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统，用于颅内或外周血管动脉瘤、动静脉畸形、动静脉瘘及出血病灶的填塞栓塞治疗。
栓塞弹簧圈MWCE-35-8-4 | 602103227 | 各规格 | 介入室 | 包 | 0.035" 系统：用于外周 血管/ 肿瘤栓塞适用：外周血管（脾、肾、肝、肿瘤供血动脉、静脉曲张等）
栓塞弹簧圈MWCE-18-5-2-NESTER | 602103351 | 各规格 | 介入室 | 包 | 0.018" 系统：适配微导管内径 0.42–0.53 mm 适用：外周血管（脾、肾、肝、肿瘤供血动脉、静脉曲张等）禁用：颅内血管；
明胶海绵颗粒栓塞剂 | 601040052 | 各规格 | 介入室 | 瓶 | 用于富血管实质脏器肿瘤、动脉性出血病变的栓塞治疗；属中期可降解栓塞剂。
聚乙烯醇颗粒栓塞剂150-350um | 601040392 | 150-350um | 介入室 | 盒 | 产品为医用介入永久性血管栓塞耗材，一次性无菌使用，体内不降解、不吸收，长期闭塞靶血管。
聚乙烯醇栓塞微球(无色型)100-300微米 | 601040348 | 100-300微米 | 介入室 | 瓶 | 产品为医用介入永久性血管栓塞耗材，一次性无菌使用，体内不降解、不吸收，长期闭塞靶血管。具备临床常用多规格粒径档位。
聚乙烯醇栓塞微球(蓝色型)100-300微米 | 601040353 | 100-300微米 | 介入室 | 瓶 | 产品为介入用可载药栓塞微球，兼具血管机械栓塞、吸附化疗药物、局部缓释给药功能。一次性无菌使用，永久性血管栓塞，体内不降解、不被吸收，组织相容性良好。
栓塞微球（V325HS） | 602104976 | V325HS | 介入室 | 盒 | 产品为介入用可载药栓塞微球，兼具血管机械栓塞、吸附化疗药物、局部缓释给药功能。一次性无菌使用，永久性血管栓塞，体内不降解、不被吸收，组织相容性良好。
经颈静脉肝内穿刺器械 | 602100149 | RUPS-100 | 介入室 | 套 | 适用于经皮经肝门体静脉分流术中穿刺建立通道
EV导管针 | 602105004 | 21G*200mm | 介入室 | 套 | 一次性使用、无菌，由穿刺内针、柔性导管等组成；用于临床经皮穿刺，建立短期留置通道，供囊肿 / 积液引流、药物注入、术中探查等使用
血管鞘（KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN） | 602105118 | 各规格 | 介入室 | 支 | 用于建立血管通路，开展血管腔内治疗；长度>25cm；头端各种型号
胆道引流导管（ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH） | 602100060 | ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH | 介入室 | 个 | 于肝脓肿、腹腔脓肿、肾造瘘、胆道引流等经皮穿刺引流；显影：导管带有不透射线显影标记，DSA 透视下清晰显影定位；涂层：亲水润滑涂层，置入顺滑，减少组织损伤; 结构：薄壁大内腔，引流流量大，抗弯折、不易压扁
一次性微波消融针 | 601040651 | ECO-100AL | 介入室 | 套 | 适用于南京亿高微波治疗仪ECO-100A1，适用于各种恶性、部分良性实体肿瘤热消融治疗
射频热凝电极套管针 | 602120697 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于神经痛的射频治疗
颅内血管支架 | 602102789 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于颅内动脉瘤辅助栓塞治疗
颅内支架 | 602105083 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于颅内血管狭窄支架成形术
颅内球囊扩张导管 | 601040737 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于颅内血管狭窄球囊扩张成形术
漂浮微导管 | 602104970 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于颅内血管畸形栓塞治疗，头端可解脱离断
选择性导管 | 602105093 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于颅内血管畸形栓塞输送栓塞剂，整体柔顺性好
微导管 | 602102756 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于颅内动脉瘤栓塞输送弹簧圈
灌注导管 | 602105260 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于颅内支架输送
微导管 | 602102782 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于颅内取栓输送取栓支架
导管 | 602102962 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于进口颅内血流导向装置输送，和集采进口血流导向装置pipeline配套使用
微导管 | 601040783 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于国产颅内血流导向装置输送，和集采国产血流导向装置lattice配套使用
颅内取栓支架 | 601040693 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于脑梗死颅内血管取栓
液态栓塞系统 | 602100131 | 1ml/瓶 | 外四科病区 | 瓶 | 用于脑动静脉畸形栓塞治疗，透视下显影良好
PTA球囊扩张导管 | 602105377 | 各规格 | 外四科病区 | 个 | 用于颈动脉狭窄血管成形术的预扩张
颅内压监测系统 | 602120233 | 各规格 | 外四科病区 | 根 | 用于神经外科手术中及术后监测颅内压
神经外科微血管减压垫片 | 601060732 | 各规格 | 外四科病区 | 片 | 用于神经外科微血管减压术，治疗因颅神经被血管压迫所致的颅神经疾患。
一次性脑科手术用球囊导管套件 | 601061057 | 各规格 | 外四科病区 | 套 | 用于神经外科建立手术通道治疗脑出血、脑肿瘤。适用于三叉神经压迫术、第三脑室造瘘。
一次性使用组织牵开扩张导管 | 601040800 | 各规格 | 外四科病区 | 套 | 用于神经外科手术中牵开脑组织扩张术野，并自带光源全程可视，无需外接光源。
消融电极 | 602120122 | 各规格 | 骨科 | 把 | 用于关节镜手术中止血、切割、消融。需适配史塞克射频主机。
一次性缝补过线针 | 602090744 | 各角度 | 骨科 | 把 | 用于关节镜手术中缝合过线。
入路套管 | 602090742 | 各规格 | 骨科 | 个 | 保持关节镜入路通道，保护周围组织，控制灌注液体
金属骨针 | 603130019 | 各规格 | 骨科 | 枚 | 骨科手术中作为内固定或导针使用
单臂一体式外固定器 | 601032023 | 各规格 | 骨科 | 套 | 适用于骨折创伤外固定支架，需配齐全套金属骨针、固定夹、调节杆等各个组件。
高分子夹板 | 601032168 | 各规格 | 骨科 | 个 | 用作骨折创伤的外固定。
可塑前臂 | 601030044 | 各规格 | 骨科 | 个 | 用作四肢骨折创伤保守治疗外固定，不只限前臂。
胸骨固定板 | 601060668 | 各规格 | 骨科 | 片 | 适用于胸骨/肋骨骨折的外固定器械。
股胫腓固定支具 | 601032107 | 各规格 | 骨科 | 个 | 适用于四肢骨折的外固定器械。
骨水泥 | 6040060002 | 各规格 | 骨科 | 盒 | 关节置换手术中固定假体用。
单髁膝关节系统股骨假体 | 601032113 | 各规格 | 骨科 | 个 | 膝关节单髁置换假体，需包含各组件。
胫骨假体金属托 | 601032074 | 各规格 | 骨科 | 个 | 膝关节单髁置换假体，需包含各组件。
胫骨假体衬垫 | 601032075 | 各规格 | 骨科 | 个 | 膝关节单髁置换假体，需包含各组件。
一次性使用刨削刀头 | 609196082 | 各规格 | 骨科 | 件 | 关节镜手术中刨削、打磨器械。需适配林福泰克或史赛克手柄。
人工骨浆 | 602091213 | 各规格 | 骨科 | 个 | 骨科手术中植骨用，如人工骨浆、人工骨粒。
骨关节-附跟腱(深冻) | 601030940 | 各规格 | 骨科 | 个 | 同种异体肌腱
同种骨植入材料专用骨件 | 601030927 | 各规格 | 骨科 | 件 | 同种异体骨
医用胶原膜 | 601060708 | 各规格 | 骨科 | 片 | 辅助组织创伤修复
富血小板血浆制备套装 | 601031500 | 各规格 | 骨科 | 套 | 用于关节炎、韧带损伤，促进组织修复，改善症状。
VSD负压引流护创材料 | 601060250 | 各规格 | 骨科 | 套 | 利用持续可控的负压吸引来清理创面、促进肉芽组织生长，主要用于治疗各类复杂、难愈合的创口。需配齐全套材料（如有）
一次性脉冲冲洗器 | 601031992 | 各规格 | 骨科 | 套 | 通过脉冲水流压力清洗创面、清除污染物和坏死组织。
钛网融合器 | 602091264 | 各规格 | 骨科 | 个 | 脊柱融合用。
缆线系统线缆(钛合金) | 602090848 | 各规格 | 骨科 | 个 | 主要用于骨折复位、关节加固。
骨牵引针 | 601032382 | 各规格 | 骨科 | 根 | 用于在骨折/脊柱手术手术过程中牵引、定位或固定。产品由头部、针体和尾部组成，螺纹型、光杆型、带孔型等多种不同型号。不锈钢材料、钛合金材料制成。
牙齿漂白剂 | 602071802 | 2支*1.2ml | 口腔科 | 套 | 用于修复专科通过化学氧化作用分解牙面及牙体内的色素，实现牙齿脱色与美白效果‌。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充。
窝沟封闭剂 | 609192895 | 1.2ml/支/包+10个注射头 | 口腔科 | 支 | 用于封闭牙齿窝沟，阻隔食物残渣与细菌，预防窝沟龋。
种植支抗钉 | 609194439 | Φ2.0*10mm | 口腔科 | 颗 | 用于正畸治疗控制牙齿移动，且不会使自身或其他牙齿被牵动移位。要含专用螺钉起子（内六角/梅花起子）、配套钻头、导向器、深度尺、拧入手柄、器械套筒等专用手术器械，在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充。
粘接剂 | 609194493 | 3g/支 | 口腔科 | 支(3g6) | 用于修复玻璃陶瓷和树脂修复体、嵌体、高嵌体、单冠、冠、桥及贴面等的粘接。
玻璃离子 | 609193161 | 3瓶液,3瓶粉 | 口腔科 | 盒 | 用于内科的一种预防性树脂充填治疗或修复制作临时冠、桥等，为患者提供美观且功能性的过渡性修复方案的材料。
酸蚀剂 | 609192809 | 2g/37%磷酸 | 口腔科 | 支 | 用于口腔专科治疗酸蚀作用改善牙齿表面的粗糙度，增加与修复材料的粘接力，提高修复效果。
光固化复合树脂 | 602071712 | 3.5g/支 | 口腔科 | 支(3.5g) | 用于各专科修复牙齿缺损、龋齿等需要承受较大咬合力的部位，恢复牙齿的外形和功能。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充。
临时暂封材料 | 601010550 | 30g | 口腔科 | 瓶(30g15) | 用于窝洞治疗中的临时性封闭、充填。
牙科开口器 | 609194410 | 乳白色 12个/袋 | 口腔科 | 个 | 用于内科及正畸科辅助口腔诊疗。
排龈材料 | 602071761 | 244cm 不含药 | 口腔科 | 瓶(244cm) | ‌用于在牙体预备或修复过程中，暴露牙齿边缘，确保治疗视野清晰、操作精准，保护牙周组织‌。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充。
托槽 | 609192905 | 5*5 | 口腔科 | 副 | 用于正畸治疗，固定弓丝将矫治力精准传递到牙齿上，引导牙齿移动至理想位置，改善牙齿排列与咬合功能‌。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充。
预处理剂 | 609192866 | 5g | 口腔科 | 瓶 | 用于‌通过化学蚀刻作用，增加牙齿表面的粗糙度与粘接面积，提升补牙材料与牙体组织之间的粘接强度和修复效果‌。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充。
印模材料 | 602071732 | 305ml本*305mlg催 | 口腔科 | 套(305mlg) | 用于制取牙齿及口腔软硬组织的印模材料。
咬合检查材料 | 609193635 | 红色,200微米 | 口腔科 | 盒 | 用于口腔诊治疗时精准标记牙齿咬合时的接触点，帮助调整修复体或天然牙的咬合高度，避免因咬合不正导致的疼痛、磨损或颞下颌关节问题‌。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充。
机用锉 | 609196007 | 1x3 | 口腔科 | 板(3支) | 用于内科高效清理、扩大和塑形牙根管，是根管治疗中预备根管的器械。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充。
活动矫治器 | 602071738 | LTI B 蓝 | 口腔科 | 个 | 用于正畸治疗的活动矫治器。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充
预成冠 | 609192893 | 2*1 | 口腔科 | 盒 | 用于保护龋坏或受损的乳牙，恢复咀嚼功能，维持牙齿间隙，防止恒牙错位萌出。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充.
根管冲洗消毒材料 | 602071770 | 2.5g/支 2支/盒 | 口腔科 | 支(2.5g) | 用于根管治疗中消毒杀菌、促进组织修复和诱导牙本质再生，是控制根管内感染、保障治疗成功的关键药物‌。
正畸其他辅助配件 | 609192923 | 100粒/袋30袋/盒 | 口腔科 | 袋 | 用于正畸治疗中牙齿扭转倾斜的矫正辅助、施加牵引力。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充
牵引及扩弓装置 | 609193559 | 9011-002可调式 | 口腔科 | 套 | 用于正畸治疗中通过外部施力调控颌骨生长方向与位置，矫治儿童及青少年的骨性错颌畸形，是早期干预颌骨发育异常的关键手段‌。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充
研磨抛光材料 | 609192845 | 36中颗粒度/无氟/绿色/55ml | 口腔科 | 支 | 用于口腔治疗牙齿的表面处理，去毛刺、增亮抛光和精细打磨，包含抛光刷、抛光膏、抛光条等。
口腔治疗辅助材料 | 601010547 | 200套/箱 | 口腔科 | 套 | 至少应包含标准托盘*1、牙科镊*1、口镜*1、牙探针*1、口围*1、口杯*1、弱吸管*1、医用棉球
根管充填材料 | 602071694 | 糊剂A：3ml/管，糊剂B：3ml/管 | 口腔科 | 盒(3ML) | 用于口腔内科根管充填。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充
防龋脱敏材料 | 609193157 | 50m | 口腔科 | 个 | 包括氟保护剂、龋齿凝胶等.在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充
根管预备辅助材料 | 609193554 | P1 | 口腔科 | 支 | 用于内科震碎并清除牙齿表面及牙龈下的牙结石、牙菌斑和色素沉积，是牙周基础治疗的关键工具‌。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充
盖髓剂 | 609194003 | 1307注射管装 | 口腔科 | 盒 | 用于内科直接或间接盖髓术。
根管桩 | 609192768 | 10根桩/盒各型号 | 口腔科 | 盒 | 用于修复牙体缺损的患牙，为冠修复提供支撑与固定。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充.
骨修复硬组织及胶原膜植入材料 | 601010497 | 0.5g/瓶，1瓶/盒 | 口腔科 | 盒 | 用于口腔种植骨增量材料、牙槽骨缺损修复材料、牙周植骨材料、拔牙窝位点保存材料.在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充.
无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 601010471 | Angelalign Pro Full | 口腔科 | 套 | 用于正畸治疗的隐形矫治器，在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充。
肌功能矫治器（正畸用） | 609196057 | 小号（S） | 口腔科 | 盒 | 用于吞咽功能障碍患者口腔、咽喉部肌肉力量与协调性训练，安全无毒、适配口腔结构、易清洁。在满足基本需求的条件下，可以对该品种的规格型号进行补充
口腔固定修复类（冠、桥、嵌体、贴面、桩核） | 601010632 | 各规格 | 口腔科 | 颗 | 属个性化定制产品，产品符合国家 / 行业牙科医疗器械标准，生物相容性合格，精度、强度、密合度满足三甲医院临床固定修复使用
口腔活动修复类（可摘局部义齿 / 支架） | 601010649 | 各规格 | 口腔科 | 托 | 属个性化定制产品，产品符合国家牙科医疗器械相关行业标准，生物相容性良好，强度、适配性、舒适度满足三甲医院临床活动义齿修复使用
种植修复类 | 609194086 | 钴铬合金金属冠 | 口腔科 | 个 | 生物相容性好，无细胞毒性、致敏、黏膜刺激。表面处理工艺合规，无有害残留，耐腐蚀。资质合规，生物相容，连接精密，强度达标
口腔正畸矫治 / 保持类 | 601010409 | 定制式 | 口腔科 | 个 | 产品符合国家口腔医疗器械行业标准，生物相容性安全，矫治精度、固位稳定性、佩戴舒适度满足三甲医院临床正畸及保持使用
口腔 颌垫 / 护齿 / 辅助加工类 | 609194855 | / | 口腔科 | 个 | 产品符合国家口腔医疗器械相关标准，医用材质生物相容性良好，韧性、贴合度、耐磨性能满足三甲医院临床夜间磨牙防护使用

## __DropdownOptions (hidden)
是
否